# Anexa 3: Principale cerinţe pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe

Cerinţele din prezenta anexă constituie cerinţe minime care trebuie respectate de către proiectant la elaborarea, pe faze de proiectare, a documentaţiei tehnico-economice.

Proiectantul va elabora documentaţia tehnico-economică de reabilitare termică, cu respectarea, cumulativ,  a următoarelor cerinţe minime:

- concluziile raportului de expertiză tehnică;

- concluziile raportului de audit energetic, inclusiv nivelul optim din punctul de vedere al costurilor, al cerinţelor de performanţă energetică, calculat cu aplicarea prevederilor  Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor;

- încadrarea costurilor în preţurile unitare de referinţă pentru lucrări de intervenţie/activităţi eligibile prevăzute de standardul de cost aplicabil;

- reglementările şi referinţele tehnice – coduri, normative, ghiduri, regulamente, specificaţii tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, aplicabile.

Principale acte normative şi referinţe tehnice în vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucrărilor de intervenţie/activităţilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe:

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

- Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.    /2012 pentru completarea şi modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. – “Standard de cost privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe”.

- Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări şi completările ulterioare;

- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările si completările ulterioare;

- Soluţii cadru  pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002

- Cod de proiectare seismică - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

- Cod de proiectare. Evaluarea acţiunilor zăpezii asupra construcţiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

- Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

- Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri,  Indicativ: NP 040/2002;

- Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-1999;

- Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- SR EN 13499: 2004 – Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificaţie;

- SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificaţie;

- SR EN 14351-1+A1:2010 – Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă;

- SR 1907-1/1997 - Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul;

- SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie.

Proiectantul prezintă documentaţia tehnico-economică completă, în fază unică, DALI, PT +DE.

Memoriul tehnic şi caietele de sarcini pe specialităţi cuprind, distinct, în mod obligatoriu:

• descrierea detaliată a soluţiei de reabilitare termică a anvelopei şi, respectiv, de reabilitare termică a sistemului de încălzire (instalaţia de distribuţie în subsol şi, după caz, centrala termică de bloc/scară),

• tabloul  de tamplarie

• tehnologiile aplicabile

• lista produselor de construcţii utilizabile, cu specificarea, explicită, a criteriilor şi nivelurilor minime de performanţă, în concordanţă cu actele normative şi referinţele tehnice în vigoare, aplicabile.

• "clasa de reacţie la foc" a produselor de construcţii utilizate, cu respectarea actelor normative şi referinţelor tehnice în vigoare, aplicabile.

!!! În documentaţia tehnică se va preciza explicit:

- necesitatea/obligativitatea utilizării de produse de constructii pentru care există documente de atestare a conformităţii - certificat de conformitate/declaraţie de performanţă, în concordanţă cu cerinţele şi nivelurile minimale de performanţă prevăzute de actele normative şi referinţele tehnice în vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice şi caietele de sarcini. Documentele se vor anexa la cartea tehnică a construcţiei, daca aceasta exista.

- operatorii economici care vor presta servicii de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe trebuie să îndeplinească, în principal următoarele:

- Să deţină certificat de Sistem de Management al Calitatii,

- Să aibe angajat, în codiţiile legii, responsabil tehnic cu execuţia, atestat tehnico-profesional în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,

- experienţă şi asigurare cu resurse specifice – echipamente, scule şi utilaje, precum şi personal calificat în domeniu.

!!! Se interzice nominalizarea/indicarea/trimiterea în documentaţia tehnico-economică a orcărei denumiri comerciale pentru produsele pentru construcţii, tehnologii, producatori sau furnizori.