G 1.3

GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITATII  Raportului de Audit Energetic (adresa exacta) (RAE)

| Nr. crt. | #### Criterii | DA | NU | N/A | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ##### Criterii generale privind conţinutul RAE |  |  |  |  |
| 1 | Raportul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate? |  |  |  |  |
| 2 | Există planşe cu planuri, secţiuni şi elevaţii pentru situaţia existenta? |  |  |  |  |
| 3 | Există Prezentarea generală a clădirii şi sinteza pachetelor de măsuri tehnice propuse pentru modernizarea energetică a clădirii împreună cu eficienţa lor economică? |  |  |  |  |
| II | ##### Criterii specifice privind aspectele calitative ale RAE |  |  |  |  |
| 1 | Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării raportului? |  |  |  |  |
| 2 | Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, şefului de proiect, colaboratorilor pe specialităţi? |  |  |  |  |
| 3 | Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi conţinut conform standardelor şi semnăturile proiectanţilor? |  |  |  |  |
| 4 | RAE conţine datele de identificare ale blocului de locuinţe şi acestea corespund cu cele din Fisa de analiză termică şi energetică şi din CPE? |  |  |  |  |
| 5 | RAE conţine datele de intrare pentru analiza economică a măsurilor tehnice preconizate? |  |  |  |  |
| 6 | RAE conţine descrierea detaliată a măsurilor de modernizare energetică preconizate şi rezultatele analizei tehnice şi economice ale fiecărui pachet de măsuri? |  |  |  |  |
| 7 | RAE conţine centralizatorul soluţiilor de reabilitare energetica a clădirii şi recomandările expertului auditor? |  |  |  |  |
| III | ##### Criterii de eligibilitate |  |  |  |  |
| 1 | Consumul anual specific de energie pentru încălzire conform zonei climatice [kWh/m2, an]: |  |  |  |  |
| 1.1 | <90 pentru zonele climatice I si II> |  |  |  |  |
| 1.2 | <100 pentru zonele climatice III si IV> |  |  |  |  |
| 2 | Economie anuala de energie pentru încălzire: min. 40% |  |  |  |  |

Sumar Explicaţii / Comentarii / Recomandări :

Optiunea 1:

<In cazul in care 1 proiect necesita clarificari, acestea se vor include in clar, inclusiv analiza raspunsurilor primite de la solicitant:>

Optiunea 2

< In cazul in care 1 proiect nu este conform, se vor mentiona in clar motivele:>

Concluzie (dupa analiza raspunsului la clarificari, daca a fost cazul):

Raportului de Audit Energetic al blocului de locuinţe respectă legislaţia în vigoare şi este conform

DA    			NU   

Prenume NUME expert tehnic independent:

Semnătura: ________________________

Data:

Conform Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor” MC nr. 001/3 – 2006.

Se pot accepta planşe cu cartuş diferit, dar cu respectarea conţinutului standard şi existenţa semnăturilor.

Se regăseşte in tabelul centralizator de la punctul II.7 (Criterii specifice privind aspectele calitative ale RAE), pentru pachetul de soluţii recomandat.

SR 1907-1 din 1997: Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul.

Se regăseşte in tabelul centralizator de la punctul II.7 (Criterii specifice privind aspectele calitative ale RAE), pentru pachetul de soluţii recomandat.