Elemente relevante pentru punctarea subcriteriului 4.1 din

Grila de evaluare tehnică şi financiară

pentru fiecare componentă în parte

I. Fişei de analiză termică şi energetică a blocului de locuinţe (FA)

- Criterii generale privind conţinutul FA

  - Fisa contine planul de situatie/schita cladirii cu indicarea orientarii fata de punctele cardinale?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale FA

  - Fişa de analiza cuprinde pe prima pagina: datele proiectantului, data elaborării?

  - Fişa conţine adresa completa a blocului de locuinţe?

  - Fişa conţine zona climatica in care este amplasat blocul de locuinţe?

  - Fişa conţine regimul de înăltime al blocului de locuinţe?

  - Fişa conţine anul construcţiei?

  - Fişa conţine starea subsolului tehnic al blocului de locuinţe?

  - Fişa conţine Planul de situaţie al blocului de locuinţe?

  - Fişa conţine descrierea starii constructive a blocului de locuinţe?

  - Fişa conţine descrierea elementelor de construcţie (pereţi, planşee, terasa/acoperiş, ferestre/uşi exterioare, alte elemente de construcţie, inclusiv ariile corespunzătoare elementelor de construcţie )?

  - Fişa conţine volumul spatiului încălzit?

  - Fişa conţine aria utilă şiaria totală construită

  - Fişa conţine date privind instalaţia de încălzire interioara?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de apa calda de consum?

  - Fişa conţine date privind contorul de căldură general?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de ventilare/ climatizare?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de ventilare mecanică?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de iluminat?

II. Certificatului de performanta energetica a blocului de locuinţe (CPE)

- Criterii generale privind conţinutul CPE

  - Exista Raportul de analiza termica si energetica a cladirii (RAC)?

  - Exista „Anexa la CPE” care conţine date tehnice privind cladirea si instalatiile aferente acesteia?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale CPE

  - CPE conţine numarul si data inregistrarii in registrul auditorului?

  - CPE conţine datele privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri?

  - CPE conţine semnatura si ștampila auditorului?

  - CPE conţine Nota energetica a cladirii (blocului de locuinte)?

  - CPE conţine clasa de performanta energetica a cladirii certificate si a cladirii de referinta?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală al cladirii cerificate si al cladirii de referinta?

  - CPE conţine valoarea indicelui de emisii echivalent CO2 al cladirii cerificate si al cladirii de referinta corespunzător consumului final de energie?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru incalzire al cladirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru apa calda de consum al cladirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru climatizare al cladirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru ventilare mecanica al cladirii cerificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru iluminat artificial al cladirii cerificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie din surse regenerabile al cladirii cerificate?

  - CPE conţine consumul de energie primară din surse convenţionale?

  - CPE conţine grilele de clasificare energetica a cladirii certificate functie de consumul de caldura anual specific?

  - CPE conţine consumurile anuale specifice de energie pentru cladirea de referinta?

  - CPE conţine nota energetica a cladirii de referinta?

  - CPE conţine penalizarile acordate cladirii certificate si motivarea acestora?

  - CPE conţine recomandarile auditorului pentru imbunatatirea performantei energetice a cladirii?

  - 19	CPE conţine codul postal al localitatii, numarul si data inregistrarii la Consiliul Local?

  - CPE conţine adresa completa a cladirii certificate?

  - CPE conţine categoria cladirii certificate?

  - CPE conţine regimul de inaltime al cladirii certificate?

  - CPE conţine anul construirii cladirii certificate?

  - CPE conţine scopul elaborarii CPE?

  - CPE conţine aria utila a cladirii certificate?

  - CPE conţine aria construita desfasurata a cladirii certificate?

  - CPE conţine volumul interior al cladirii certificate?

  - CPE conţine denumirea si versiunea programului de calcul utilizat?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale Anexei la CPE

  - Datele din „Anexa la CPE” privind identificarea blocului de locuinte certificat si a elementelor sale constructive corespund cu cele din „Fisa de analiza termica si energetica”?

  - „Anexa la CPE” este semnata si stampilata de catre auditorul energetic pentru cladiri?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale Raportului de analiza termica si energetica a cladirii (RAC)

  - Datele din RAC privind identificarea blocului de locuinte certificat si a elementelor sale constructive corespund cu cele din „Fisa de analiza termica si energetica”?

  - Rezultatele din RAC corespund cu cele din CPE?

  - Exista consumurile anuale specifice şi totale de caldura, apa calda, energie pentru iluminat, ventilare mecanica si climatizare?

  - Exista consumul anual de energie specifică şi totală al blocului de locuinte?

III. Raportului de Audit Energetic (adresa exacta) (RAE)

- Criterii generale privind conţinutul RAE

  - Raportul cuprinde părţile scrise?

  - Există planşe cu planuri, secţiuni şi elevaţii pentru situaţia existenta?

  - Există Prezentarea generală a clădirii, măsuri şi pachete de măsuri tehnice propuse pentru modernizarea energetică a clădirii împreună cu eficienţa lor economică?

  - Sunt propuse utilizarea surselor regenerabile de energie?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale RAE

- Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării raportului?

- Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, şefului de proiect, colaboratorilor pe specialităţi?

- Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format  şi conţinut conform standardelor şi semnăturile proiectanţilor?

- RAE conţine datele de identificare ale blocului de locuinţe şi acestea corespund cu cele din Fisa de analiză termică şi energetică şi din CPE?

- RAE conţine datele de intrare pentru analiza economică a măsurilor tehnice propuse ?

- RAE conţine descrierea detaliată a măsurilor de modernizare energetică propuse şi rezultatele analizei tehnice şi economice ale fiecărei măsuri/ pachet de măsuri?

- RAE conţine centralizatorul măsurilor/pachetelor de măsuri şi recomandările auditorului dintre acestea?

Conform Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor” MC nr. 001/3 – 2006.

Conform Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor” MC nr. 001/3 – 2006.

Conform Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor” MC nr. 001/3 – 2006.