Elemente relevante pentru punctarea subcriteriului 4.1 din

Grila de evaluare tehnică şi financiară

pentru fiecare componentă (bloc) în parte

I. Fişa de analiză termică şi energetică a blocului de locuinţe (FA)

- Criterii generale privind conţinutul FA

  - Fișa conține planul de situație/schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale FA

  - Fişa de analiza cuprinde pe prima pagina: datele proiectantului, data elaborării?

  - Fişa conţine adresa completă a blocului de locuinţe?

  - Fişa conţine zona climatică în care este amplasat blocul de locuinţe?

  - Fişa conţine regimul de înăltime al blocului de locuinţe?

  - Fişa conţine anul construcţiei?

  - Fişa conţine existența sau nu a subsolului tehnic al blocului de locuinţe?

  - Fişa conţine descrierea stării constructive a blocului de locuinţe?

  - Fişa conţine descrierea elementelor de construcţie (pereţi, planşee, terasa/acoperiş, ferestre/uşi exterioare, alte elemente de construcţie, inclusiv ariile corespunzătoare elementelor de construcţie)?

  - Fişa conţine volumul spațiului încălzit?

  - Fişa conţine aria utilă încălzită, aria utilă totală şi aria construită desfășurată?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de încălzire interioară?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de apă caldă de consum?

  - Fişa conţine date privind contorul de căldură general?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de climatizare?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de ventilare mecanică?

  - Fişa conţine date privind instalaţia de iluminat?

II. Certificatul de performanță energetică a blocului de locuinţe (CPE)

- Criterii generale privind conţinutul CPE

  - Este formatul certificatului de performanță energetică conform legislaţiei în vigoare la data realizării auditului energetic?

  - Există „Anexa la CPE” care conţine date tehnice privind clădirea și instalațiile aferente acesteia?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale CPE

  - CPE conţine numarul și data înregistrării în registrul auditorului?

  - CPE conţine datele privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri?

  - CPE conţine semnătura și ștampila auditorului?

  - CPE conţine Nota energetică a clădirii (blocului de locuințe)?

  - CPE conţine clasa de performanța energetică a clădirii certificate și a clădirii de referință?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală al clădirii cerificate și al clădirii de referință?

  - CPE conţine valoarea indicelui de emisii echivalent CO2 al clădirii cerificate și al clădirii de referință corespunzător consumului final de energie?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru încălzire al clădirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru apă caldă de consum al clădirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru climatizare al clădirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru ventilare mecanică al clădirii certificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie finală pentru iluminat artificial al cladirii cerificate?

  - CPE conţine consumul anual specific de energie din surse regenerabile al clădirii certificate?

  - CPE conţine grilele de clasificare energetică a clădirii certificate funcție de consumul de căldură anual specific pe utilități?

  - CPE conţine consumurile anuale specifice de energie pentru clădirea de referință, pe utilități?

  - CPE conţine nota energetică a clădirii de referință?

  - CPE conţine penalizările acordate clădirii certificate și motivarea acestora?

  - CPE conţine recomandările auditorului pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii?

  - CPE conţine codul poștal al localității?

  - CPE conţine adresa completă a clădirii certificate?

  - CPE conţine categoria clădirii certificate?

  - CPE conţine regimul de înălțime al clădirii certificate?

  - CPE conţine anul construirii clădirii certificate?

  - CPE conţine scopul elaborării CPE?

  - CPE conţine aria utilă a spațiului condiționat al clădirii certificate?

  - CPE conţine aria construită desfășurată a clădirii certificate?

  - CPE conţine volumul interior al clădirii certificate?

  - CPE conţine denumirea și versiunea programului de calcul utilizat?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale Anexei la CPE

  - Are Anexa specificat numărul de certificat la care face referire?

  - Are Anexa menționate rezistențele termice corectate pentru elementele de anvelopă ale clădirea expertizată?

  - Are Anexa menționate caracteristicile instalațiilor relevante pentru performanța energetică a clădirii expertizate?

  - „Anexa la CPE” este semnată și ștampilată de catre auditorul energetic pentru clădiri?

III. Raportul de Audit Energetic (adresa exacta) (RAE)

- Criterii generale privind conţinutul RAE

  - Există prezentarea generală a clădirii?

  - Există Fișa de analiză termică și energetică (FA-indicată la pct. I)

  - Sunt rezultatele preluate corect din FA?

  - RAE cuprinde date pentru consumurile anuale specifice şi totale de căldură, apă caldă, energie pentru iluminat, ventilare mecanică și climatizare?

  - Exista justificări pentru calculul emisiilor de CO2 echivalent asociat cu consumurile de energie, rezultând emisii anuale totale și indicator specific?

  - În RAE se prezintă măsuri şi/sau pachete de măsuri cu detalierea măsurilor propuse pentru modernizarea energetică a clădirii?

  - Se prezintă măsuri care vizează utilizarea de resurse regenerabile de energie, în cazul în care clădirea nu dispune deja de astfel de echipamente?

  - RAE cuprinde date pentru consumul de energie primară?

  - Există concluzii privind rentabilitatea economică a soluţiilor/pachetelor propuse?

- Criterii specifice privind aspectele calitative ale RAE

- RAE cuprinde foaia de titlu în care sunt prezentate: beneficiarul, auditorul și data elaborării raportului?

- RAE conţine datele de identificare ale clădirii şi acestea corespund cu cele din FA?

- Sunt măsurile propuse clare și justificate în RAE?

- Sunt incluse costuri asociate măsurilor propuse și tarifele la energie?

- RAE conţine economiile de energie la care conduce implementarea fiecărui pachet de măsuri considerat?

- Sunt prezentate ipotezele de prognoză economică și sunt evidențiați indicatorii de eficiență economică (valoarea netă actualizată şi durata de recuperare a investiţiei din economia de energie) pentru pachetele de măsuri considerate?

- RAE centralizează rezultatele și concluzionează asupra beneficiilor tehnice și economice ale pachetelor propuse?

Conform Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului NR. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”, cu modificările și completările ulterioare

Conform Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului NR. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului NR. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”, cu modificările și completările ulterioare