Anexa 6.1.2 d

GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITATII  PROIECTULUI  TEHNIC (PT)

Conform HG 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

| Nr. crt. | #### Criterii | DA | NU | NA | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ##### Criterii generale privind conţinutul PT |  |  |  |  |
| 1 | Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului? |  |  |  |  |
| 2 | Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe specialităţi? |  |  |  |  |
| 3 | Există memoriu general (descrierea generală a lucrărilor) care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiţia? |  |  |  |  |
| 4 | Există memorii tehnice pentru toate specialităţile obiectivului de investiție, prezentate separat (ex: -arhitectura, rezistenta, instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie – după caz? ) |  |  |  |  |
| 5 | Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate? |  |  |  |  |
| 6 | Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie şi a instalaţiilor? |  |  |  |  |
| 7 | Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte? |  |  |  |  |
| 8 | Caietele de sarcini conţin instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor si a prescripţiilor tehnice ce trebuiesc respectate? |  |  |  |  |
| 9 | Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiţie? (formular F1) ? |  |  |  |  |
| 10 | Există centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrări, pe obiecte ( formularele F2 )? |  |  |  |  |
| 11 | Există listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (inclusiv pentru construcții provizorii) (Formularele F3) ? |  |  |  |  |
| 12 | Există listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări ( formularul F4 )? |  |  |  |  |
| 13 | Există fisele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularele F5 )? |  |  |  |  |
| 14 | Graficul general de realizare a investiției (formularul F6) este inclus în documentaţie? |  |  |  |  |
| 15 | Sunt ataşate referatele de verificare tehnica a PT pentru toate specialitatile obiectivului de investiție, pentru care verificarea este obligatorie conform legislatiei? |  |  |  |  |
| 16 | Documentaţia include studiul geotehnic, verificat la cerinta Af – daca este cazul, și alte studii de specialitate necesare realizării investiției ? |  |  |  |  |
| 17 | Există planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile? |  |  |  |  |
| 18 | Există planşe de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele ? |  |  |  |  |
| 19 | Există planşe de structura pentru fiecare obiect , cu toate caracteristicile; planurile de infrastructura, suprastructura şi secţiunile caracteristice cotate ? |  |  |  |  |
| 20 | Există planşe de instalaţii explicitate pentru fiecare obiect ? |  |  |  |  |
| 21 | Există planşe cu utilajele si echipamentele tehnologice ? |  |  |  |  |
| 22 | Există planşe cu dotări ? |  |  |  |  |
| 23 | Există planuri topografice pentru lucrări de sistematizare verticală? |  |  |  |  |
| 24 | În situația construcțiilor existente există relevee detaliate, măsurători topometrice ale gabaritelor și ale elementelor componente, după caz? |  |  |  |  |
| 25 | Există planșe de trasare a axelor, planse de săpătură - umplutură, dacă este cazul? |  |  |  |  |
| 26 | Există planuri pentru construcţiile subterane, dacă e cazul? |  |  |  |  |
| 27 | Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi conţinut conform standardelor şi includ semnăturile proiectanţilor. |  |  |  |  |
| 28 | Cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier (parte scrisă și desenată) cu descrierea sumară, demolări, devieri de reţele, cai de acces provizorii, alimentare cu apa, energie electrica, termica, telecomunicaţii? |  |  |  |  |
| 29 | Sunt anexate avize, acorduri (inclusiv pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc;), aprobări, certificatul de urbanism Aviz si Acord ISC, Autorizatia de Construire/Demolare, agremente tehnice - după caz?* |  |  |  |  |
| 30 | Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul? |  |  |  |  |
| II | Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT |  |  |  |  |
| 1 | Exista corespondență intre obiectele de investiţie din cadrul PT si cele descrise în cererea de finanțare? |  |  |  |  |
| 2 | Exista corespondență intre obiectele de investiţie din cadrul PT si cele descrise în DALI/SF |  |  |  |  |
| 3 | Memoriul tehnic general (descrierea generală a lucrărilor) este corelat cu memoriile tehnice pe specialități ? |  |  |  |  |
| 4 | La proiectul tehnic partea scrisă este corelată cu partea desenată ? |  |  |  |  |
| 5 | Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare (se va avea în vedere termenul limită de implementare a proiectului care nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de programare) Este corect estimat ca și perioade de realizare ( conform tehnologiilor de execuție, etc), și este elaborat conform Ordinului 863/2008 |  |  |  |  |
| 6 | PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi/ expert tehnic, cf. ”Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ”? Există ştampila şi semnătura verificatorului de proiect/expert tehnic pe fiecare pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege? |  |  |  |  |
| 7 | Devizele pe obiect/centralizatoarele pe obiective de investiții sunt realizate conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articolelor comasate, detaliate pentru toate elementele componente ale obiectului? |  |  |  |  |
| 8 | Centralizatorul de cheltuieli pe obiectiv de investiţie (formular F1), Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte ( Formularele F.2), Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (Formularele F.3), Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări ( Formularul F.4), sunt corelate între ele și cu Devizul General și Bugetul proiectului? Formularele F.1, F.2, F.3, F.4, Devizul general sunt completate corect conform prevederilor Ordinului 863/2008 și HG 28/2008 ? |  |  |  |  |
| 9 | Corelarea specialităților proiectului este concretizată prin planse (plase cu goluri pentru instalatii) sau alte documente concludente? |  |  |  |  |
| 10 | Proiectul tehnic a fost elaborat respectând recomandările expertului tehnic asupra soluției optime (în cazul lucrărilor de intervenție), studiilor geotehnice, topografice, alte studii de specialitate necesare realizării investiției, avizelor furnizorilor de utilități, acordurilor, autorizațiilor etc. |  |  |  |  |
| 11 | La proiectul pentru organizarea de şantier există corelare între partea scrisă și partea desenata ? |  |  |  |  |

Nota: Formularele F1 - F5 se regăsesc in Ordinul 863/2008

Proiectul va fi respins automat pentru situaţia bifării cu NU la unul din următoarele criterii:

•	la punctul II criteriile 2, 6, 10

** În cazul bifării cu NU la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se va respinge, se vor cere clarificări, în funcție de prevederile ghidului specific și se vor formula recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice, cu verificarea soluţionării acestora în cadrul OI, cel târziu în etapa  precontractuală.

Proiectul se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare

Sumar recomandări/ clarificări cu privire la calitatea Proiectului Tehnic

..............................................................................................

Data:

……………..

Nume, prenume expert ……………………………………..

Semnătura:

……………….

GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITATII

PROIECTULUI  TEHNIC DE EXECUTIE

(PTE)

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

| - Programul Operaţional Regional 2014-2020 |  |
| --- | --- |
| - Axa prioritara |  |
| - Prioritatea de investitii |  |
| - Operatiunea - |  |
| - Titlul cererii de finanţare: |  |
| - Nr. apel de proiecte |  |
| - Cod SMIS |  |
| - Nr inregistrare: |  |
| - Solicitantul: |  |

| Nr. crt. | #### Criterii | DA | NU | NA | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ##### CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL PT |  |  |  |  |
|  | - Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor din legislația în vigoare – HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, respectiv cele din Anexa 10. Proiect tehnic de executie*1)? *1) Continutul cadru al PTE poate fi adaptat, în functie de specificul și complexitatea obiectivului de investitii propus. |  |  |  |  |
|  | Partea scrisa prezentată informaţiile generale privind obiectivul de investiţii, conform precizarilor din capitolul 1, sectiunea A Părti scrise, din cadrul anexei 10 la HG 907/2016: - Denumirea obiectivului de investiţii? - Amplasamentul? - Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii? - Ordonatorul principal de credite? - Investitorul? - Beneficiarul investiţiei? - Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (parte din memoriul tehnic general), conform continutui-cadru al PTE din anexa 10 la HG 907/2016, care mentioneaza: - Particularitatile amplasamentului ? - Solutia tehnica, inclusiv organizarea de santier? |  |  |  |  |
|  | Există Memoriul de arhitectura care conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii ? |  |  |  |  |
|  | Există Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii (structura, drumuri, terasamente, amenajari exterioare, amenajari hidrotehnice, etc – dupa caz) cu precizarea caracteristicilor amplasamentului, sistemului structural, materialelor utilizate, prevederilor de calcul structural, prevederilor cu privire la exigentele esentiale ? |  |  |  |  |
|  | Există Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii ? |  |  |  |  |
|  | Există Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii, elaborate pentru fiecare element de construcţie în parte, in care se precizeaza: - încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul ? - verificările şi dimensionările ? - programele de calcul utilizate ? |  |  |  |  |
|  | Sunt întocmite caietele de sarcini pentru fiecare specialitate, cu respectarea precizarilor din capitolul IV Caiete de sarcini, sectiunea A Părti scrise, din cadrul anexei 10 la HG 907/2016? |  |  |  |  |
|  | Caietele de sarcini descriu, fara a fi restrictive, lucrările, materialele, utilajele, echipamentele tehnologice, etc prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte? |  |  |  |  |
|  | Există centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investiţie (Formularul F1) intocmit conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza valorile cheltuielilor? |  |  |  |  |
|  | Există centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (Formularele F2), intocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza preturile unitare si valorile? |  |  |  |  |
|  | Există listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (Formularele F3) intocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza preturile unitare si valorile? |  |  |  |  |
|  | Există listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F4) intocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza preturile unitare si valorile ? |  |  |  |  |
|  | Există fisele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F5) intocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016 ? |  |  |  |  |
|  | Există listele cu cantităţile de lucrări pentru constructii provizorii OS (organizare de santier), in care se mentioneaza preturile unitare si valorile? (Se pot intocmi folosind modelul de formular F3 din anexa 10 la HG 907/2016) |  |  |  |  |
|  | Devizul general al obiectivului de investitie este intocmit conform modelului din anexa 7 la HG 907/2016 si este actualizat astfel incat sa fie corelat cu valorile din formularele F1 – F4? |  |  |  |  |
|  | Graficul general de realizare a investiției, intocmit conform modelului din anexa 10 – formularul F6 - la HG 907/2016, este inclus în documentaţie? |  |  |  |  |
|  | Este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei, conform prevederilor art.23 a) din Legea 10/1995? Sunt precizate in proiect cerinţele pe care documentatia trebuie sa le îndeplinească conform prevederilor art 6 din HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor? |  |  |  |  |
|  | Partile Desenate sunt elaborate in conformitate cu prevederile Anexei 10 la HG 907/2016, și cuprind planse ale tuturor obiectelor de investitie, aferente tuturor specialitatilor ? |  |  |  |  |
| 21. | Exista Planse generale, care cuprind: - plan de incadrare in zona? - planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice? - planşele topografice principale? - planşe de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare? - planşe principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea? - planşe principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice? - planşe principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele specifice ale oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea? - planşe de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare? |  |  |  |  |
|  | Există planşe de arhitectura pentru fiecare obiect, care contin cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele si calitatea acestora (pentru fiecare nivel subteran si suprateran, inclusiv pentru sistemul de acoperire) cu reprezentarea mobilierului, secţiuni caracteristice cotate si cu indicarea finisajelor, faţade cu indicarea finisajelor si, dupa caz, încadrarea în frontul stradal existent ? |  |  |  |  |
|  | Există planşe de structura pentru fiecare obiect, care definesc alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi care cuprind: - planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate? - planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate? - descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul? |  |  |  |  |
|  | Există planşe de instalaţii pentru fiecare obiect care definesc si expliciteaza amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea? |  |  |  |  |
| 26. | Există planşe de utilajele si echipamentele tehnologice care cuprind, dupa caz: - planşe de ansamblu? - scheme ale fluxului tehnologic? - scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri? - scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice? - planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj? - diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării? - liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora? |  |  |  |  |
| 27. | Există planşe de dotări care prezinta amplasarea, montajul, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru: - piese de mobilier? - elemente de inventar gospodăresc? - dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor? - dotări necesare securităţii muncii? - alte dotări necesare în funcţie de specific, daca este cazul? |  |  |  |  |
| 28. | Materialele, prefabricatele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele sunt definite prin parametrii, performante si caracteristici, fara a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori, furnizori, etc? Nu exista recomandari sau precizari care sa reduca concurenta? |  |  |  |  |
| 29. | Există detalii de executie privind alcătuirea, asamblarea, executarea, montarea şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii? |  |  |  |  |
| 30. | Fiecare planşă din cadrul pieselor desenate este numerotata/codificata si prezintă un cartuş care contine informatiile solicitate conform prevederilor legale? |  |  |  |  |
|  | În cazul în care plansele au fost anexate la cererea de finantare în format scanat, dupa ce au fost semnate și ștampilate de elaboratori: este prezentă semnatura si stampila tuturor persoanelor nominalizate in cartus, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv: - a proiectantului general / şefului de proiect ? - arhitectului cu drept de semnatura, cu ștampila cu numar de inregistrare in tabloul national TNA, conform reglementări OAR ? - proiectantilor de specialitate? - expertulului tehnic, unde este cazul, conform prevederilor legale? - șeful de proiect complex, expert/specialist, in cazul monumentelor istorice? |  |  |  |  |
| 31. | Sunt ataşate referatele de verificare tehnica a PTE, inclusiv a detaliilor de executie (intocmite de verificatori atestati) pentru toate specialitatile obiectivului de investiție, pentru care verificarea este obligatorie conform legislatiei in vigoare? Partile scrise si desenate ale proiectului sunt semnate si stampilate de catre verificatorii de proiect, pe specialitati si pentru fiecare cerinta mentionata in partea scrisa a proiectului? |  |  |  |  |
| 32. | Documentaţia include studiul geotehnic, verificat la cerinta Af – daca este cazul, și alte studii de specialitate necesare realizării investiției ? |  |  |  |  |
| 33. | Există descrieriere a lucrarilor de organizare de şantier (descriere a lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public) |  |  |  |  |
| 37. | Sunt anexate toate avizele si acordurile mentionate in certificatul de urbanism si Autorizatia de construire |  |  |  |  |
| II | CRITERII SPECIFICE PRIVIND ASPECTELE CALITATIVE ALE PTE |  |  |  |  |
|  | Există corespondență intre obiectele de investiţie (inclusiv tipurile de lucări de constructii propuse, dotari, etc.) din cadrul proiectului tehnic de executie si cele descrise în cererea de finanțare? |  |  |  |  |
|  | Există corespondență intre obiectele de investiţie din cadrul proiectului tehnic de executie si cele descrise în DALI/SF? |  |  |  |  |
|  | Memoriul tehnic general este corelat cu memoriile tehnice pe specialități ? |  |  |  |  |
|  | Partea scrisă din cadrul proiectului tehnic de executie este corelată cu partea desenată? |  |  |  |  |
|  | Graficul general de realizare a investitiei: - este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare? - este corect estimat ca și perioada de realizare (conform tehnologiilor de execuție, etc)? - respectă termenele limită ale programului de finanțare? (se va avea în vedere ca termenul limită de implementare a proiectului nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de programare: 31.dec.2023) |  |  |  |  |
|  | PTE, inclusiv detaliile de executie, sunt verificate de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi/ expert tehnic, cf. Legii nr. 10/1995, republicată cu modificările ulterioare şi a ”Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ”? |  |  |  |  |
|  | Centralizatoarele pe obiecte si categorii de lucrari mentioneaza toate elementele componente ale obiectelor proiectului? |  |  |  |  |
|  | Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investiţie (formular F1), Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrări, (Formularele F2), Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (Formularele F3), Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F4), sunt corelate între ele și cu Devizul General și Bugetul proiectului? |  |  |  |  |
|  | Corelarea specialităților proiectului este concretizată prin planse (de ex. Planse de structura cu goluri pentru instalati, etc) sau alte documente concludente? |  |  |  |  |
|  | Proiectul tehnic a fost elaborat respectând recomandările expertului tehnic asupra soluției optime (în cazul lucrărilor de intervenție) şi, respectiv, a măsurilor/soluţiilor recomandate de auditorul energetic pentru clădiri, a studiilor geotehnice, topografice, alte studii de specialitate necesare realizării investiției, avizelor furnizorilor de utilități, acordurilor, autorizațiilor etc., după caz |  |  |  |  |

Se vor solicita clarificari pentru toate criteriile din prezenta grilă, insa, daca , in urma raspunsului la clarificari, evaluatorul va bifa cu NU la unul din criteriile 1, 2, 6 şi 10 de la sectiunea II, proiectul va fi respins.

În cazul bifării cu NU la oricare dintre celelalte criterii, proiectul (componenta) nu se va respinge, și, daca este cazul, se vor formula recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice cu verificarea solutionării acestora în cadrul OI, cel târziu în etapa precontractuală.

Componenta se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare.

Sumar clarificări inclusiv raspunsul solicitantului la acestea, recomandări pentru etapa urmatoare cu privire la calitatea PTE:

....................

CONCLUZII: PTE este considerat  conform/neconform

Întocmit:

Nume, prenume expert: ……………………………………..

Semnătura:  ……………………………………..

Data: ……………………………………

? Va fi inclusa solicitarea de clarificari, daca este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu in parte, precum si concluzia in urma primirii raspunsului de la solicitantul de finanţare

Se pot accepta planşe cu cartuş diferit, dar cu respectarea conţinutului standard şi existenţa semnăturilor.